公共排水设施接驳核准办事指南

事项名称：公共排水设施接驳核准

事项类型：公共服务

一、办理对象

自建排水设施，需要与公共排水设施接驳的，应当符合排水与污水处理规划以及设计标准，并由建设单位向排水行政主管部门申请办理接驳手续。

二、设立依据

- 《城镇排水与污水处理条例》（2013年国务院第641号）第十四条“城镇排水与污水处理规划范围内的城镇排水与污水处理设施建设项目以及需要与城镇排水与污水处理设施相连接的新建、改建、扩建建设工程，城乡规划主管部门在依法核发建设用地规划许可证时，应当征求城镇排水主管部门的意见。城镇排水主管部门应当就排水设计方案是否符合城镇排水与污水处理规划和相关标准提出意见。建设单位应当按照排水设计方案建设连接管网等设施；未建设连接管网等设施的，不得投入使用。城镇排水主管部门或者其委托的专门机构应当加强指导和监督。”

三、所需材料

（一）雷州市公共排水设施接驳核准申请表，申请表详见附件1。

（二）（项目名称）外排水工程排水工程施工图设计总平面图(含接驳井和接驳管段)(标明管径，流向，接驳井、水质检测井及所在道路名称等)，样式参照附件2。

（三）自然资源部门的审批意见（项目外排水接入工程规划许可）。

四、办理期限

公共排水设施接驳核准由排水行政主管部门负责办理，办理法定期限为15个工作日，承诺期限为8个工作日。

排水行政主管部门应当在受理公共排水设施接驳手续办理申请之日起8个工作日内进行审核，作出是否同意接驳的决定。

五、办理程序

（一）排水行政主管部门应在收到申请后要组织人员进行现场查勘，并在承诺期限内书面告知申请人接驳核准意见；

（二）排水行政主管部门应在申请人排水设施接驳完成后，组织核查，核查合格后，出具排水设施接驳核查文件；

（三）外排水工程排水工程施工图设计总平面图由排水行政主管部门加盖公章后，一份交申请人，一份交排水设施养护管理单位，三份由排水行政主管部门存档。

六、核准条件

排水行政主管部门应当依法进行审查。符合下列条件的，应当同意接驳:

（一）公共排水管网过流能力满足接驳申请的排放量;

（二）排放污水类型符合生活污水处理厂允许排入范围；

（三）按规定建设污水预处理设施符合相关规范和技术要求;

（四）新建、改建、扩建项目排水设施按照雨污分流体制建设;

（五）新建、改建、扩建项目应规定建设水质检测井，并符合相关规范和技术要求。

七、事中事后监管

按照“谁审批、谁监管”“谁主管、谁监管”的原则，由排水行政主管部门履行事中事后监督、检查、验收等职责。

附件1：

雷州市公共排水设施接驳核准申请表

受理号：                                          年    月    日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  | 项目性质 | £一般排水户 £重点排水户 |  |
| 建设 单位 (个人) | 名称 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 地址 | 区 路 街/巷 号 |  |  |  | 联系人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工 单位 | 名称 | （公章） |  |  |  | 负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 地址 | 区 路 街/巷 号 |  |  |  | 联系人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 预处理设施 | 沉淀池 |  |  |  |  | 隔油池 |  |  |
|  | 化粪池 |  |  |  |  | 格栅井 |  |  |
| 是否已建成排水专用检测井 |  |  | £是 £否 |  | 是否已建成内部排水设施 |  |  | £是 £否 |
| 排水工程批复文件（证号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需提交的资料目录 | 1.雷州市公共排水设施接驳核准申请表（原件1份） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.外排水工程排水工程施工图设计总平面图（含接驳井和接驳管段）（原件1份，标明管径，流向，接驳井、水质检测井及所在道路名称等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.自然资源部门的审批意见（项目外排水接入工程规划许可）。（复印件1份） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 根据有关法律规定，申请人应如实提交有关材料和反映真实情况，并对材料实质内容的真实性负责。以虚报、瞒报、造假等不正当手段取得行政许可的，将依法予以撤销。 |  |  | 我单位（本人）承诺对申报资料的真实性及数据的准确性（含电子文档与图纸一致性）负责，自愿承担虚报、造假、瞒报等不正当手段而产生的一切法律责任。 建设单位盖章 （个人申请由个人签名） 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：除表头“受理号”和“日期”外，表格内容均为必填；选择带□项时打“√”；提交的资料除注明外均为一式一份原价或复印件，提交的复印件需备注“与原件一致”加盖建设单位公章。

附件2：