雷州市裕湖湾南路、西路道路建设工程规划设计方案

项目基本情况 1. 本工程名称为雷州市裕湖湾南路、西路道路建设工程,连接府前路,位于中央商务区,是配套该片区的市政建设工程。 2.根据雷住建函【2019】49号，关于同意雷州市中央商务区C地块增加城市支路及确定道路路由标高的批复，严格按照下列道路路由坐标及高程设计：增加支路（南北走向）：（X：2316071.115、Y:402050.364、H：30.60）；（X：2315840.042、Y:402034.310、H:25.00）。增加支路（东西走向）：（X：2315823.633、Y:401983.918、H:26.00）；（X：2315840.042、Y402034.310、H：25.00）；（X:2315870.428、Y：402289.519、H：22.00） 3.报送规划方案两条支路标准横截面为15m宽，其中：2.5m(左人行道)+5.0m(左车道)+5.0m(右车道)+2.5m(右人行道)=15m 支路裕湖湾西路（南北走向）北接府前路，南接裕湖湾南路，总长度L=220.159，高程与坐标符合批复文件。 支路裕湖湾南路（东西走向）西接文化路，东接雷阳湖南面，总长度L=291.415，高程与坐标符合批复文件。