关于隆新广场商住楼工程项目商场部分调整的情况

项目情况： 由雷州市隆运房地产开发有限公司开发建设隆新广场商住楼工程项目位于雷州市新城大道22号地块，由于初设设计存在问题，现做出最后调整方案。 调整情况： 结构部分调整： 1原1-3层1~3轴交S~T轴为楼板，现改为消防楼梯； 2原1-3层24~31轴交L~S轴为楼梯，现取消，并增设结构板； 3原1-3层19~31轴交S~T轴为电动扶梯，现取消，并在19~22轴范围增设电梯及风井电梯井，在22~31轴范围增设消防楼梯，补全结构板。 建筑功能部分调整： 1原1层1~3轴交S~L轴为男女厕所，现改为物业用房与业主委员会用房，并在东侧开门。 2原1层E~A轴交5~15货梯东侧通道改为前室。 3原1层15~22轴交S~T轴为商场，现改为消防控制室，男女厕所，增加客梯及前室 4原商场分割为商铺1、商铺2、商铺3、商铺4，大堂改为商铺5。 5 原2-3层15~22轴交S~T轴为商场，现增加客梯及前室。 以上调整：1不改变原总体结构主体；2不改变原总计容面积；