关于广东粤电火炬农场农业光伏综合开发项目环境影响报告表的批复

广东省电力开发有限公司：

你公司报送的《广东粤电火炬农场农业光伏综合开发项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查，批复如下：

- 一、根据报告表环评结论和我局审批领导小组意见，在项目符合相关产业和技术政策、选址符合区域城乡总体规划、土地利用总体规划，做到污染物稳定达标排放，确保环境安全的前提下，我局原则同意你单位按报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施要求建设该项目。

项目选址位于湛江市雷州市火炬农场，占地面积为288640m2，设计装机规模为30MW，预计平均年发电量约3443.35万kWh。光伏区分为3个不同的不规则地块，自南向北依次自编编号地块1（中心位置坐标E109.903675°；N20.665980°）、地块2（中心位置坐标E109.903428°；N20.676881°）、地块3（中心位置坐标E109.917740°；N20.697555°）。建设总投资14938.43万元。

项目通过1回35kV集电线路先汇入110千伏聚能雷州北和升压站的新建35kV配电装置预制舱，经新建110kV主变升压至110kV后通过新建一回110千伏线路接入220kV伏波变电站。

二、项目建设、运营应重点做好以下工作：

（一）做好项目施工期污染防治。施工期严格控制施工作业范围，施工营地、施工场地等临时工程须布设在永久性占地范围内，不得随意设置施工运输便道；挖土方集中堆放、及时回填不得随意堆放；施工结束后及时平整场地，恢复原有地貌；施工废水集中收集，经沉淀池处理后循环使用；施工机械产生的废机油须隔油防渗无害化处置。施工时对临时占用表层土壤做分层堆放，分层回填压实，减少水土流失。

（二）加强噪声防治。厂区合理布局，采取隔声、吸声、减震，加强厂区绿化等措施，减少噪声污染。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（三）加强固体废物污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，尽可能实现资源的综合利用。涉及危废的，要严格按照危险废物处置规范进行贮存和处置。

三、本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目，该项目开工建设及运营须按有关规定取得其他相关部门的同意。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后, 建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局雷州分局

2021 年1 月8日