## 污水厂1家
湛江市污染源2021年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项 目名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）表1一级标准（A）标准 | 2021-06-07 | pH值 | 7.00 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.44 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 28 | mg/L | 50 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.0 | mg/L | 10 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.953 | mg/L | 5 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 总氮 | 4.23 | mg/L | 15 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.04 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.005 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | ——